Научно-исследовательский институт Энергетического Эашиностроения Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана

Исследование процесса очистки воды от ионов  железа

Исследование механизма образования гидрооксида железа и  определение оптимальных условий  для его образования  необходимо знать для правильного подбора оборудования и создания условий для эффективного извлечения ионов металлов из воды.

Исследование процесса гидролиза железа проводилось в специальном резервуаре с аэрацией сжатым воздухом.

Исходная концентрация в воде железа, определенная с помощью колориметра DR/890, составила 2,89 мг/л. Прибор позволяет определять общее содержание железа в воде.

Результаты экспериментов

Процесс аэрирования воды происходил в специальной емкости объемом 1 л в течение определенного промежутка времени t = 30 - 90 минут, а затем после отстаивания при помощи колориметра определяли концентрацию железа.

Наглядно полученные данные можно представить в виде графика, который показывает, что концентрация железа (общего) в воде уменьшается с увеличением времени аэрирования (рис. 1).

Продолжение следует…